Plastové okná – zoznam + popis.    Štátny Archív -Humenné

Okná sú zamerané len orientačne. Úspešný uchádzač si bude môcť okna zamerať po dohode s kontaktnou osobou obstarávateľa - Štefan Ducár, č.t. 0911 705 811

- Trojdielne okno  horná časť otváracia - dolná časť dvojdielne otváracie.

š = 1 000 mm, v = 2 000 mm –      počet     4ks

Zasklené izolačným dvojsklom

5 kom. okenný profil, rovné krídlo

Farba biela

Sklo U = 1,1

Vrátane doplnkov: parapet vonkajší AL a vnútorné PVC, žalúzia biela s retiazkou

Vrátane prác: demontáže, ekol. likvidácii odpadu, montáže, murárskych prác a montáže parapiet.

- Trojdielne okno  horná časť pevná - dolná časť dvojdielne otváracie.

š = 1 000 mm, v = 2 000 mm –       počet     5ks

Zasklené izolačným dvojsklom

5 kom. okenný profil,  rovné krídlo

Farba biela

Sklo U = 1,1

Vrátane doplnkov: parapet vonkajší AL a vnútorné PVC, žalúzia biela s retiazkou

Vrátane prác: demontáže, ekol. likvidácii odpadu, montáže, murárskych prác a montáže parapiet.

- Štvordielne okno (priečka) horná časť pevná - dolná časť trojdielne otváracie.

š = 2 000 mm, v = 1 800 mm –       počet     5ks

Zasklené izolačným dvojsklom

5 kom. okenný profil, rovné krídlo

Farba biela

Sklo U = 1,1

Vrátane doplnkov: parapet vonkajší AL a vnútorné PVC, žalúzia biela s retiazkou

Vrátane prác: demontáže, ekol. likvidácii odpadu, montáže, murárskych prác a montáže parapiet.

- Jednodielne okno otváracie š = 560 mm, v = 1 300 mm –    počet     3ks

Zasklené izolačným dvojsklom

5 kom. okenný profil, rovné krídlo

Farba biela

Sklo U = 1,1

Vrátane doplnkov: parapet vonkajší AL a vnútorné PVC, žalúzia biela s retiazkou

Vrátane prác: demontáže, ekol. likvidácii odpadu, montáže, murárskych prác a montáže parapiet.

- Jednodielne okno otváracie š = 530 mm, v = 1 300 mm –      počet    2ks

Zasklené izolačným dvojsklom

5 kom. okenný profil, rovné krídlo

Farba biela

Sklo U = 1,1

Vrátane doplnkov: parapet vonkajší AL a vnútorné PVC, žalúzia biela s retiazkou

Vrátane prác: demontáže, ekol. likvidácii odpadu, montáže, murárskych prác a montáže parapiet.

- Jednodielne okno otváracie š = 860 mm, v = 2000 mm -      počet     1ks

Zasklené izolačným dvojsklom

5 kom. okenný profil, rovné krídlo

Farba biela

Sklo U = 1,1

Vrátane doplnkov: parapet vonkajší AL a vnútorné PVC, žalúzia biela s retiazkou

Vrátane prác: demontáže, ekol. likvidácii odpadu, montáže, murárskych prác a montáže parapiet.

- Jednodielne okno otváracie š = 670 mm, v = 1150 mm –       počet      1ks

Zasklené izolačným dvojsklom

5 kom. okenný profil, rovné krídlo

Farba biela

Sklo U = 1,1

Vrátane doplnkov: parapet vonkajší AL a vnútorné PVC, žalúzia biela s retiazkou

Vrátane prác: demontáže, ekol. likvidácii odpadu, montáže, murárskych prác a montáže parapiet.